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Projekt „Lider Dostępności Pomorza Zachodniego”
Nr postępowania: ZO/04/2026
Szczecin, 20 sierpnia 2026 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie podnośnika platformowego z funkcją schodów
Rodzaj zamówienia – dostawa wraz z montażem
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie
ul. Krzemienna 10, 70-742 Szczecin
NIP: 9552540704 | REGON: 385961675
tel. 91 463 42 21 | e-mail: sekretariat@krzemien.art
II. Podstawa i cel postępowania
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi dla zamówień o wartości poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z zasadami konkurencyjności obowiązującymi przy realizacji projektu. Zamawiający działa na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem aktualnego progu ustawowego.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Lider Dostępności Pomorza Zachodniego”, w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności”, Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, dotyczącego projektu systemowego „Projektowanie uniwersalne – dostępność w instytucjach kultury”.
III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego podnośnika platformowego z funkcją schodów, przeznaczonego do likwidacji bariery architektonicznej w Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie.
· dostawa kompletnego urządzenia i jego transport do miejsca instalacji;
· montaż, podłączenie i uruchomienie urządzenia;
· wykonanie prób i regulacji;
· przygotowanie dokumentacji wymaganej do odbioru przez UDT oraz udział w badaniu UDT;
· przekazanie instrukcji obsługi, deklaracji zgodności i dokumentacji technicznej;
· przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego;
· udzielenie minimum 24-miesięcznej gwarancji.
Wymaganie szczególne: podnośnik musi być zamontowany w sposób umożliwiający zlicowanie platformy z podłogą na poziomie dolnego przystanku. Platforma po opuszczeniu ma znajdować się na tym samym poziomie co posadzka, bez uskoku lub progu; urządzenie należy wpuścić w posadzkę zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami bezpieczeństwa. Silnik/układ napędowy musi być przystosowany do zasilania 240 V.
Szczegółowy opis parametrów technicznych zawiera Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
IV. CPV
42416100-6 – Windy; 42416000-5 – Urządzenia dźwigowe; 45313100-5 – Instalowanie wind.
V. Termin i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 2 sierpnia 2026 r. do godz. 12:00, drogą elektroniczną na adres: sekretariat@krzemien.art – w formacie PDF.
Rozstrzygnięcie postępowania planowane jest na dzień 28 sierpnia 2026 r. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VI. Kryterium oceny ofert
Cena brutto – 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania, która uzyska największą liczbę punktów.
P = (najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty) × 100 pkt.
VII. Warunki udziału i dokumenty
· Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.
· Oferta musi zawierać Formularz ofertowy oraz Oświadczenie Wykonawcy.
· Wykonawca składa opis/kartę katalogową oferowanego urządzenia potwierdzającą spełnienie minimalnych parametrów OPZ.
· Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych.
· Dopuszcza się rozwiązania równoważne, o parametrach nie gorszych od określonych w OPZ.
VIII. Termin realizacji
Termin realizacji: zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie dłużej niż 10 tygodni od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem terminu dostawy, montażu i procedury odbioru UDT.
IX. Wynagrodzenie i płatność
Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zakresu wskazanego w OPZ. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po odbiorze przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni.
X. Załączniki
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy.
4. Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy.
Ogłoszenie i załączniki należy publikować z zachowaniem aktualnych zasad informacji i promocji Funduszy Europejskich 2021–2027.
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