Nr postępowania: ZO/07/2026

Szczecin, 10.09.2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Defibrylator zewnętrzny AED

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kompletnego zestawu automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) wraz z zewnętrzną, ogrzewaną szafką/kapsułą przeznaczoną do całorocznego przechowywania urządzenia oraz niezbędnym wyposażeniem i oznakowaniem.

Celem zamówienia jest zwiększenie dostępności Domu Kultury „Krzemień” dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie możliwości szybkiego i bezpiecznego udzielenia pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia poprzez wyposażenie obiektu w automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) wraz z zewnętrzną, ogrzewaną szafką/kapsułą, niezbędnym wyposażeniem oraz oznakowaniem.

# I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie
ul. Krzemienna 10
70-742 Szczecin
NIP: 9552540704
REGON: 385961675
Tel. 91 463 42 21
Kontakt w sprawie postępowania: Sylwia Witkowska, tel. 724 787 371, e-mail: wspolpraca@krzemien.art.

# II. PODSTAWA I CEL POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi dla zamówień o wartości poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z zasadami konkurencyjności obowiązującymi przy realizacji projektu. Zamawiający działa na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem aktualnego progu ustawowego.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Lider Dostępności Pomorza Zachodniego”, w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności”, Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, dotyczącego projektu systemowego „Projektowanie uniwersalne – dostępność w instytucjach kultury”.

# III. INFORMACJA O NEGOCJACJACH

Zamawiający nie przewiduje negocjacji jako elementu postępowania. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert lub dokumentów, w granicach dopuszczalnych przepisami i zasadami postępowania.

# IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Lider Dostępności Pomorza Zachodniego” (działanie 3.3 „Systemowa poprawa dostępności”, Priorytet III Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, projekt „Projektowanie uniwersalne – dostępność w instytucjach kultury”) i ma na celu ma na celu zwiększenie dostępności Domu Kultury „Krzemień” dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie możliwości szybkiego i bezpiecznego udzielenia pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) wraz z kompletnym wyposażeniem, w tym elektrodami dla osób dorosłych oraz rozwiązaniem umożliwiającym bezpieczne zastosowanie u dzieci, a także zewnętrzną, ogrzewaną szafką/kapsułą w czarnej lub antracytowej obudowie, przeznaczoną do całorocznego przechowywania urządzenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 – OPZ, a warunki realizacji zamówienia określa Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy.

# V. CPV

CPV: 33182100-0 - Defibrylatory, 35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa - w zakresie zewnętrznej, ogrzewanej szafki/kapsuły na AED.

Wykonawca może wskazać właściwe kody CPV odpowiadające oferowanemu rozwiązaniu, jeżeli różnią się od wskazanych.

# VI. ELEMENTY ZAMÓWIENIA

1. Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED

• urządzenie nowe, nieużywane, przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia;

• przeznaczone do obsługi przez osoby niebędące personelem medycznym, z automatycznym prowadzeniem użytkownika przez proces udzielania pomocy;

• automatyczna analiza rytmu serca oraz automatyczne podejmowanie decyzji o konieczności wykonania wyładowania, zgodnie z przeznaczeniem urządzenia;

• komunikaty głosowe w języku polskim;

• instrukcje dotyczące prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO);

• urządzenie musi umożliwiać bezpieczne zastosowanie u osób dorosłych oraz dzieci, zgodnie z instrukcją producenta, przy zastosowaniu odpowiednich elektrod pediatrycznych, klucza pediatrycznego lub innego rozwiązania przewidzianego przez producenta; wymagane rozwiązanie pediatryczne musi być dostarczone w ramach zamówienia;

• kontrola gotowości urządzenia do użycia oraz sygnalizacja usterek;

• automatyczne testy codzienne i/lub okresowe, zgodnie z rozwiązaniem producenta;

• odporność na kurz i wilgoć, odpowiednia do użytkowania w przestrzeni publicznej;

• stopień ochrony minimum IP55 lub równoważny;

• odporność mechaniczna odpowiednia do użytkowania w przestrzeni publicznej;

• masa urządzenia nie większa niż 2 kg;

• zasilanie zapewniające utrzymanie urządzenia w stanie gotowości do użycia przez cały okres eksploatacji, zgodnie z wymaganiami producenta;

• posiadanie aktualnych aprobat, certyfikatów, oznaczeń i dokumentów wymaganych przepisami prawa dla wyrobów medycznych oraz dopuszczających urządzenie do użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

2. Elektrody AED

• nowe elektrody do defibrylacji dla osób dorosłych;

• jednorazowe, gotowe do użycia;

• kompatybilne z oferowanym defibrylatorem AED;

• termin ważności nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy, chyba że producent określa dłuższy okres;

• w ramach zamówienia należy dostarczyć również kompletne rozwiązanie umożliwiające bezpieczne zastosowanie AED u dzieci – odpowiednie elektrody pediatryczne, klucz pediatryczny lub inne rozwiązanie przewidziane przez producenta.

3. Zewnętrzna szafka/kapsuła na AED

• nowa, przeznaczona do stałego montażu na zewnątrz budynku;

• odporna na deszcz, śnieg, wilgoć, promieniowanie UV oraz zmiany temperatury;

• wykonana z trwałego materiału odpornego na korozję i uszkodzenia mechaniczne;

• obudowa w kolorze czarnym lub antracytowym; dopuszcza się przezroczysty front;

• stopień ochrony minimum IP55 lub równoważny;

• odporność mechaniczna minimum IK10 lub rozwiązanie równoważne;

• aktywne ogrzewanie sterowane termostatem, zapewniające bezpieczne przechowywanie AED w niskich temperaturach;

• automatyczne uruchamianie ogrzewania w zależności od temperatury wewnątrz szafki;

• zasilanie elektryczne umożliwiające ciągłą pracę systemu ogrzewania;

• zabezpieczenie przed przegrzaniem;

• zakres temperatury pracy odpowiedni do całorocznego przechowywania urządzenia na zewnątrz;

• wentylacja lub inne rozwiązanie zapobiegające nadmiernemu nagrzewaniu się wnętrza;

• wewnętrzne oświetlenie LED;

• sygnalizacja dźwiękowa otwarcia szafki i/lub wyjęcia AED;

• czytelny sygnał informujący o otwarciu;

• możliwość szybkiego otwarcia bez konieczności stosowania skomplikowanych zabezpieczeń;

• łatwe wyjęcie AED w sytuacji zagrożenia życia;

• możliwość trwałego montażu do ściany lub innej stabilnej powierzchni;

• komplet elementów montażowych, jeżeli są wymagane do prawidłowego montażu;

• szafka musi być kompatybilna z oferowanym AED.

4. Oznakowanie

• oznaczenie graficzne AED zgodne z obowiązującymi standardami;

• widoczne z odpowiedniej odległości i umożliwiające szybkie zlokalizowanie urządzenia;

• odporne na warunki atmosferyczne;

• przeznaczone do montażu na szafce lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie;

• umożliwiające szybką identyfikację urządzenia przez użytkowników oraz służby ratunkowe.

5. Wyposażenie dodatkowe

• torba lub futerał, jeżeli jest przewidziany przez producenta;

• bateria/akumulator lub inne wymagane źródło zasilania;

• elektrody dla osób dorosłych;

• wyposażenie umożliwiające bezpieczne zastosowanie u dzieci;

• instrukcja obsługi w języku polskim;

• instrukcje i oznakowanie dotyczące prawidłowego użycia urządzenia;

• wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia i użytkowania AED;

• kompletne elementy systemu ogrzewania szafki/kapsuły.

6. Dostawa

• dostawa kompletnego, nowego zestawu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym;

• przekazanie polskiej dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi;

• przekazanie dokumentów potwierdzających zgodność i dopuszczenie urządzenia do użytkowania, wymaganych przepisami prawa;

• gwarancja na AED oraz szafkę/kapsułę na okres minimum 24 miesięcy;

• zapewnienie dostępności materiałów eksploatacyjnych, w szczególności elektrod i baterii/akumulatorów;

• w dniu dostawy elektrody i bateria/akumulator muszą posiadać aktualny termin przydatności zgodny z wymaganiami niniejszego OPZ i producenta.

7. Bezpieczeństwo i zgodność

• oferowane urządzenie musi spełniać wymagania wynikające z przepisów dotyczących wyrobów medycznych oraz posiadać wymagane oznaczenia i dokumentację umożliwiające jego użytkowanie na terenie Unii Europejskiej;

• zestaw musi być przeznaczony do szybkiego użycia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia w przestrzeni publicznej;

• zastosowane rozwiązanie musi zapewniać bezpieczne przechowywanie AED przez cały rok w warunkach zewnętrznych, z uwzględnieniem działania ogrzewanej szafki/kapsuły.

8. Równoważność

• dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem że zapewniają funkcjonalność, bezpieczeństwo, parametry użytkowe i poziom ochrony nie gorsze niż wymagane w niniejszym OPZ.

9. Kompletność oferty

• oferta musi obejmować kompletny zestaw: AED, elektrody dla osób dorosłych, rozwiązanie pediatryczne, baterię/akumulator lub wymagane źródło zasilania, zewnętrzną ogrzewaną szafkę/kapsułę, system ogrzewania, rozwiązanie wentylacyjne/ochronę przed przegrzaniem, oświetlenie LED, alarm, oznakowanie, niezbędne akcesoria i dokumentację;

• cena musi obejmować dostawę oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego uruchomienia i użytkowania przedmiotu zamówienia.

10. Dokumenty potwierdzające

• do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną oferowanego AED oraz zewnętrznej ogrzewanej szafki/kapsuły, pozwalające na weryfikację wymaganych parametrów;

• w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego należy przedstawić odpowiednie dokumenty techniczne, katalogowe, certyfikaty lub dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań.

# VII. WYMAGANIA

- urządzenia fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania;

- zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa;

- dokumentacja i instrukcje w języku polskim;

- gwarancja minimum 24 miesiące;

- przeszkolenie użytkowników wskazanych przez Zamawiającego;

- zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Rozwiązania równoważne są dopuszczalne, jeżeli zapewniają funkcjonalność nie gorszą niż wymagana.

# VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji: maksymalnie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

# X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.

- Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie nie wynika z dostępnych dokumentów rejestrowych.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego i OPZ.

- Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi zostać przygotowana w formacie PDF.

- Wykonawca ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty.

Na ofertę składają się: Formularz ofertowy, Oświadczenie Wykonawcy, opis/karta katalogowa oferowanych urządzeń oraz – jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo.

# XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać najpóźniej do dnia 16.09.2026 r. do godz.12:00 drogą elektroniczną na adres: sekretariat@krzemien.art. Oferta wraz z załącznikami musi być przesłana w formacie PDF.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.

# XII. TERMIN OTWARCIA / ROZSTRZYGNIĘCIA

Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert. Rozstrzygnięcie postępowania planowane jest na dzień 18.09.2026 r. O wyniku postępowania Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

# XIII. SPOSÓB OKREŚLENIA CENY

Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do uruchomienia urządzenia, w tym: samo urządzenie, dostawę, montaż/uruchomienie, konfigurację, kalibrację i szkolenie – odpowiednio do wymagań OPZ. Cena musi być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania ofert przyjmuje się cenę brutto.

# XIV. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, w terminie 30 dni od jej doręczenia Zamawiającemu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

# XV. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium jest cena brutto – 100%.

# XVI. ODRZUCENIE OFERTY

Oferta zostaje odrzucona jeżeli:

- została złożona po terminie;

- jej treść jest niezgodna z warunkami Zapytania lub OPZ;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić w sposób dopuszczalny;

- została podpisana przez osobę nieuprawnioną i brak jest skutecznego pełnomocnictwa;

- Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie właściwych przepisów lub zasad projektu;

- Wykonawca nie złożył wymaganych wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie, jeżeli ich złożenie było wymagane.

# XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania następuje w sytuacji gdy:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

- wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu;

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa środki, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację danej części, a Zamawiający nie może zwiększyć tych środków;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą;

- wystąpiły inne przesłanki wynikające z obowiązujących przepisów, Wytycznych lub dokumentacji projektu.

Jeżeli dokumentacja projektu lub właściwa procedura pozwala na unieważnienie postępowania z innych przyczyn, Zamawiający może skorzystać z takiego uprawnienia na zasadach w niej określonych.

# XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w Załączniku nr 4 oraz zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.

# XIX. WARUNKI UDZIAŁU

Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu poza obowiązkiem posiadania zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie właściwych przepisów.

# XX. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

# XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027, zasady programu FERS oraz dokumentację projektu.

Kontakt: Sylwia Witkowska, tel. 724 787 371, e-mail: wspolpraca@krzemien.art.

# XXII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy.

Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy.