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Projekt „Lider Dostępności Pomorza Zachodniego”
Nr postępowania: ZO/07/2026
Szczecin, 10.09.2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Defibrylator zewnętrzny AED 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kompletnego zestawu automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) wraz z zewnętrzną, ogrzewaną szafką/kapsułą przeznaczoną do całorocznego przechowywania urządzenia oraz niezbędnym wyposażeniem i oznakowaniem. 
Celem zamówienia jest zwiększenie dostępności Domu Kultury „Krzemień” dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie możliwości szybkiego i bezpiecznego udzielenia pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia poprzez wyposażenie obiektu w automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) wraz z zewnętrzną, ogrzewaną szafką/kapsułą, niezbędnym wyposażeniem oraz oznakowaniem. 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie
ul. Krzemienna 10
70-742 Szczecin
NIP: 9552540704
REGON: 385961675
Tel. 91 463 42 21
Kontakt w sprawie postępowania: Sylwia Witkowska, tel. 724 787 371, e-mail: wspolpraca@krzemien.art.
[bookmark: _heading=h.25h54nqskd7n]II. PODSTAWA I CEL POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi dla zamówień o wartości poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z zasadami konkurencyjności obowiązującymi przy realizacji projektu. Zamawiający działa na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem aktualnego progu ustawowego.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Lider Dostępności Pomorza Zachodniego”, w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności”, Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, dotyczącego projektu systemowego „Projektowanie uniwersalne – dostępność w instytucjach kultury”.
III. INFORMACJA O NEGOCJACJACH
Zamawiający nie przewiduje negocjacji jako elementu postępowania. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert lub dokumentów, w granicach dopuszczalnych przepisami i zasadami postępowania.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Lider Dostępności Pomorza Zachodniego” (działanie 3.3 „Systemowa poprawa dostępności”, Priorytet III Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, projekt „Projektowanie uniwersalne – dostępność w instytucjach kultury”) i ma na celu ma na celu zwiększenie dostępności Domu Kultury „Krzemień” dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie możliwości szybkiego i bezpiecznego udzielenia pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) wraz z kompletnym wyposażeniem, w tym elektrodami dla osób dorosłych oraz rozwiązaniem umożliwiającym bezpieczne zastosowanie u dzieci, a także zewnętrzną, ogrzewaną szafką/kapsułą w czarnej lub antracytowej obudowie, przeznaczoną do całorocznego przechowywania urządzenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 – OPZ, a warunki realizacji zamówienia określa Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy.
[bookmark: _heading=h.k82ts1o3mbr]V. CPV
CPV: 33182100-0 - Defibrylatory, 35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa - w zakresie zewnętrznej, ogrzewanej szafki/kapsuły na AED. 
Wykonawca może wskazać właściwe kody CPV odpowiadające oferowanemu rozwiązaniu, jeżeli różnią się od wskazanych.
VI. ELEMENTY ZAMÓWIENIA
1. Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED
• urządzenie nowe, nieużywane, przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia;
• przeznaczone do obsługi przez osoby niebędące personelem medycznym, z automatycznym prowadzeniem użytkownika przez proces udzielania pomocy;
• automatyczna analiza rytmu serca oraz automatyczne podejmowanie decyzji o konieczności wykonania wyładowania, zgodnie z przeznaczeniem urządzenia;
• komunikaty głosowe w języku polskim;
• instrukcje dotyczące prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO);
• urządzenie musi umożliwiać bezpieczne zastosowanie u osób dorosłych oraz dzieci, zgodnie z instrukcją producenta, przy zastosowaniu odpowiednich elektrod pediatrycznych, klucza pediatrycznego lub innego rozwiązania przewidzianego przez producenta; wymagane rozwiązanie pediatryczne musi być dostarczone w ramach zamówienia;
• kontrola gotowości urządzenia do użycia oraz sygnalizacja usterek;
• automatyczne testy codzienne i/lub okresowe, zgodnie z rozwiązaniem producenta;
• odporność na kurz i wilgoć, odpowiednia do użytkowania w przestrzeni publicznej;
• stopień ochrony minimum IP55 lub równoważny;
• odporność mechaniczna odpowiednia do użytkowania w przestrzeni publicznej;
• masa urządzenia nie większa niż 2 kg;
• zasilanie zapewniające utrzymanie urządzenia w stanie gotowości do użycia przez cały okres eksploatacji, zgodnie z wymaganiami producenta;
• posiadanie aktualnych aprobat, certyfikatów, oznaczeń i dokumentów wymaganych przepisami prawa dla wyrobów medycznych oraz dopuszczających urządzenie do użytkowania na terenie Unii Europejskiej.
2. Elektrody AED
• nowe elektrody do defibrylacji dla osób dorosłych;
• jednorazowe, gotowe do użycia;
• kompatybilne z oferowanym defibrylatorem AED;
• termin ważności nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy, chyba że producent określa dłuższy okres;
• w ramach zamówienia należy dostarczyć również kompletne rozwiązanie umożliwiające bezpieczne zastosowanie AED u dzieci – odpowiednie elektrody pediatryczne, klucz pediatryczny lub inne rozwiązanie przewidziane przez producenta.
3. Zewnętrzna szafka/kapsuła na AED
• nowa, przeznaczona do stałego montażu na zewnątrz budynku;
• odporna na deszcz, śnieg, wilgoć, promieniowanie UV oraz zmiany temperatury;
• wykonana z trwałego materiału odpornego na korozję i uszkodzenia mechaniczne;
• obudowa w kolorze czarnym lub antracytowym; dopuszcza się przezroczysty front;
• stopień ochrony minimum IP55 lub równoważny;
• odporność mechaniczna minimum IK10 lub rozwiązanie równoważne;
• aktywne ogrzewanie sterowane termostatem, zapewniające bezpieczne przechowywanie AED w niskich temperaturach;
• automatyczne uruchamianie ogrzewania w zależności od temperatury wewnątrz szafki;
• zasilanie elektryczne umożliwiające ciągłą pracę systemu ogrzewania;
• zabezpieczenie przed przegrzaniem;
• zakres temperatury pracy odpowiedni do całorocznego przechowywania urządzenia na zewnątrz;
• wentylacja lub inne rozwiązanie zapobiegające nadmiernemu nagrzewaniu się wnętrza;
• wewnętrzne oświetlenie LED;
• sygnalizacja dźwiękowa otwarcia szafki i/lub wyjęcia AED;
• czytelny sygnał informujący o otwarciu;
• możliwość szybkiego otwarcia bez konieczności stosowania skomplikowanych zabezpieczeń;
• łatwe wyjęcie AED w sytuacji zagrożenia życia;
• możliwość trwałego montażu do ściany lub innej stabilnej powierzchni;
• komplet elementów montażowych, jeżeli są wymagane do prawidłowego montażu;
• szafka musi być kompatybilna z oferowanym AED.
4. Oznakowanie
• oznaczenie graficzne AED zgodne z obowiązującymi standardami;
• widoczne z odpowiedniej odległości i umożliwiające szybkie zlokalizowanie urządzenia;
• odporne na warunki atmosferyczne;
• przeznaczone do montażu na szafce lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie;
• umożliwiające szybką identyfikację urządzenia przez użytkowników oraz służby ratunkowe.
5. Wyposażenie dodatkowe
• torba lub futerał, jeżeli jest przewidziany przez producenta;
• bateria/akumulator lub inne wymagane źródło zasilania;
• elektrody dla osób dorosłych;
• wyposażenie umożliwiające bezpieczne zastosowanie u dzieci;
• instrukcja obsługi w języku polskim;
• instrukcje i oznakowanie dotyczące prawidłowego użycia urządzenia;
• wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia i użytkowania AED;
• kompletne elementy systemu ogrzewania szafki/kapsuły.
6. Dostawa
• dostawa kompletnego, nowego zestawu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym;
• przekazanie polskiej dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi;
• przekazanie dokumentów potwierdzających zgodność i dopuszczenie urządzenia do użytkowania, wymaganych przepisami prawa;
• gwarancja na AED oraz szafkę/kapsułę na okres minimum 24 miesięcy;
• zapewnienie dostępności materiałów eksploatacyjnych, w szczególności elektrod i baterii/akumulatorów;
• w dniu dostawy elektrody i bateria/akumulator muszą posiadać aktualny termin przydatności zgodny z wymaganiami niniejszego OPZ i producenta.
7. Bezpieczeństwo i zgodność
• oferowane urządzenie musi spełniać wymagania wynikające z przepisów dotyczących wyrobów medycznych oraz posiadać wymagane oznaczenia i dokumentację umożliwiające jego użytkowanie na terenie Unii Europejskiej;
• zestaw musi być przeznaczony do szybkiego użycia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia w przestrzeni publicznej;
• zastosowane rozwiązanie musi zapewniać bezpieczne przechowywanie AED przez cały rok w warunkach zewnętrznych, z uwzględnieniem działania ogrzewanej szafki/kapsuły.
8. Równoważność
• dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem że zapewniają funkcjonalność, bezpieczeństwo, parametry użytkowe i poziom ochrony nie gorsze niż wymagane w niniejszym OPZ.
9. Kompletność oferty
• oferta musi obejmować kompletny zestaw: AED, elektrody dla osób dorosłych, rozwiązanie pediatryczne, baterię/akumulator lub wymagane źródło zasilania, zewnętrzną ogrzewaną szafkę/kapsułę, system ogrzewania, rozwiązanie wentylacyjne/ochronę przed przegrzaniem, oświetlenie LED, alarm, oznakowanie, niezbędne akcesoria i dokumentację;
• cena musi obejmować dostawę oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego uruchomienia i użytkowania przedmiotu zamówienia.
10. Dokumenty potwierdzające
• do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną oferowanego AED oraz zewnętrznej ogrzewanej szafki/kapsuły, pozwalające na weryfikację wymaganych parametrów;
• w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego należy przedstawić odpowiednie dokumenty techniczne, katalogowe, certyfikaty lub dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań.
[bookmark: _heading=h.heuczodiy54w]VII. WYMAGANIA 
· urządzenia fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania;
· zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa;
· dokumentacja i instrukcje w języku polskim;
· gwarancja minimum 24 miesiące;
· przeszkolenie użytkowników wskazanych przez Zamawiającego;
· zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Rozwiązania równoważne są dopuszczalne, jeżeli zapewniają funkcjonalność nie gorszą niż wymagana.
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji: maksymalnie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie nie wynika z dostępnych dokumentów rejestrowych.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego i OPZ.
4. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi zostać przygotowana w formacie PDF.
5. Wykonawca ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty.
Na ofertę składają się: Formularz ofertowy, Oświadczenie Wykonawcy, opis/karta katalogowa oferowanych urządzeń oraz – jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo.
XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przesłać najpóźniej do dnia 16.09.2026 r. do godz.12:00 drogą elektroniczną na adres: sekretariat@krzemien.art. Oferta wraz z załącznikami musi być przesłana w formacie PDF.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
XII. TERMIN OTWARCIA / ROZSTRZYGNIĘCIA
Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert. Rozstrzygnięcie postępowania planowane jest na dzień 18.09.2026 r. O wyniku postępowania Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
XIII. SPOSÓB OKREŚLENIA CENY
Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do uruchomienia urządzenia, w tym: samo urządzenie, dostawę, montaż/uruchomienie, konfigurację, kalibrację i szkolenie – odpowiednio do wymagań OPZ. Cena musi być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania ofert przyjmuje się cenę brutto.
XIV. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, w terminie 30 dni od jej doręczenia Zamawiającemu, o ile umowa nie stanowi inaczej.
XV. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium jest cena brutto – 100%.
XVI. ODRZUCENIE OFERTY
Oferta zostaje odrzucona jeżeli:
· została złożona po terminie;
· jej treść jest niezgodna z warunkami Zapytania lub OPZ;
· zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić w sposób dopuszczalny;
· została podpisana przez osobę nieuprawnioną i brak jest skutecznego pełnomocnictwa;
· Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie właściwych przepisów lub zasad projektu;
· Wykonawca nie złożył wymaganych wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie, jeżeli ich złożenie było wymagane.
XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Unieważnienie postępowania następuje w sytuacji gdy:
· nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
· wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu;
· cena najkorzystniejszej oferty przewyższa środki, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację danej części, a Zamawiający nie może zwiększyć tych środków;
· postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą;
· wystąpiły inne przesłanki wynikające z obowiązujących przepisów, Wytycznych lub dokumentacji projektu.
Jeżeli dokumentacja projektu lub właściwa procedura pozwala na unieważnienie postępowania z innych przyczyn, Zamawiający może skorzystać z takiego uprawnienia na zasadach w niej określonych.
XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w Załączniku nr 4 oraz zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.
XIX. WARUNKI UDZIAŁU
Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu poza obowiązkiem posiadania zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie właściwych przepisów.
XX. INFORMACJE O WYKLUCZENIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027, zasady programu FERS oraz dokumentację projektu.
Kontakt: Sylwia Witkowska, tel. 724 787 371, e-mail: wspolpraca@krzemien.art.
XXII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy.
Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy.
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