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Projekt „Lider Dostępności Pomorza Zachodniego”
Nr postępowania: ZO/05/2026
Szczecin, 04.09.2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Systemy wspomagania słyszenia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa systemów wspomagania słyszenia wraz z montażem, konfiguracją, kalibracją i szkoleniem pracowników Zamawiającego.
Celem zamówienia jest zwiększenie dostępności Domu Kultury „Krzemień” dla osób słabosłyszących podczas wydarzeń, obsługi recepcyjnej oraz zajęć dla seniorów.
Zamówienie zostało podzielone na części:
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie
ul. Krzemienna 10
70-742 Szczecin
NIP: 9552540704
REGON: 385961675
Tel. 91 463 42 21
Kontakt w sprawie postępowania: Sylwia Witkowska, tel. 724 787 371, e-mail: wspolpraca@krzemien.art.
[bookmark: _heading=h.25h54nqskd7n]II. PODSTAWA I CEL POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi dla zamówień o wartości poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z zasadami konkurencyjności obowiązującymi przy realizacji projektu. Zamawiający działa na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem aktualnego progu ustawowego.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Lider Dostępności Pomorza Zachodniego”, w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności”, Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, dotyczącego projektu systemowego „Projektowanie uniwersalne – dostępność w instytucjach kultury”.
III. INFORMACJA O NEGOCJACJACH
Zamawiający nie przewiduje negocjacji jako elementu postępowania. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert lub dokumentów, w granicach dopuszczalnych przepisami i zasadami postępowania.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Lider Dostępności Pomorza Zachodniego” (działanie 3.3 „Systemowa poprawa dostępności”, Priorytet III Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, projekt „Projektowanie uniwersalne – dostępność w instytucjach kultury”) i ma na celu poprawę dostępności oferty kulturalnej, edukacyjnej i obsługi osób słabosłyszących.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 – OPZ, a warunki realizacji Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy.
Załącznik nr 5 – Plan widowni (materiał pomocniczy).
[bookmark: _heading=h.k82ts1o3mbr]V. CPV
CPV: 32342400-6 – Sprzęt nagłaśniający; 32342410-9 – Sprzęt dźwiękowy; 32321200-1 – Urządzenia audiowizualne. 
Wykonawca może wskazać właściwe kody CPV odpowiadające oferowanemu rozwiązaniu, jeżeli różnią się od wskazanych.
VI. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część albo na obie części.
	Część
	Zakres
	Ilość

	Część 1
	Walizkowa przenośna pętla indukcyjna do 150 m² oraz recepcyjna pętla indukcyjna do recepcji/sprzedaży biletów, wraz z wymaganym uruchomieniem/montażem i szkoleniem.
	2 urządzenia

	Część 2
	Bezprzewodowy system wspomagania słyszenia / pętla wielkopowierzchniowa do sali widowiskowej, wraz z dostawą, montażem, konfiguracją, kalibracją i szkoleniem.

Sala widowiskowa bez sceny ma wymiary 15,5 m × 13,3 m (około 206,15 m²). Widownia obejmuje część na poziomie 0 oraz trybunę. System powinien zapewniać wspomaganie słyszenia w obszarze obejmującym 4 rzędy widowni na parterze (poziom 0), zgodnie z planem widowni. Obszar objęty działaniem systemu wynosi około 80 m² i ma kształt prostokąta. Zgodny z  planem widowni stanowiącym Załącznik nr 5.
	1 system


CZĘŚĆ 1 – PĘTLE INDUKCYJNE
1. Walizkowa przenośna pętla indukcyjna – 1 szt.
· obszar działania do 150 m²;
· mobilna, walizkowa konstrukcja;
· wejście dla sygnału mowy/dźwięku;
· regulacja poziomu sygnału;
· rozwiązania ograniczające zakłócenia;
· możliwość szybkiego uruchomienia i transportu;
· dokumentacja i instrukcja w języku polskim.
2. Recepcyjna pętla indukcyjna – 1 szt.
· przeznaczona do stanowiska recepcji i sprzedaży biletów;
· czytelny przekaz mowy do aparatów słuchowych/implantów wyposażonych w cewkę T;
· sygnalizacja aktywności;
· regulacja poziomu sygnału;
· możliwość podłączenia mikrofonu lub źródła głosu;
· estetyczny i bezpieczny montaż oraz uruchomienie.
3. Wyposażenie opcjonalne dla zajęć senioralnych – do 20 osób
Wykonawca przedstawia odrębną wycenę kompatybilnych elementów, które rekomenduje do pracy instruktora i uczestników podczas zajęć, w szczególności: mikrofon dla instruktora, odbiorniki ze słuchawkami lub pętlami naszyjnymi, dodatkowy akumulator/ładowarka oraz wyposażenie transportowe. Wykonawca może zaproponować inne rozwiązania, jeżeli uzasadni ich przydatność. Wyposażenie opcjonalne nie jest objęte ceną podstawową i nie jest oceniane w kryterium ceny.
4. Montaż i szkolenie
· uruchomienie i konfiguracja urządzeń;
· montaż recepcyjnej pętli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
· test działania;
· szkolenie minimum 3 pracowników Zamawiającego;
· instrukcje i dokumentacja w języku polskim.
CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENI: Sala widowiskowa bez sceny ma wymiary 15,5 m × 13,3 m, co odpowiada powierzchni około 206,15 m². Widownia składa się z części na poziomie 0 oraz części trybunowej. Zgodnie z planem widowni stanowiącym Załącznik nr 5, część na poziomie 0 obejmuje 9 rzędów, a trybuna obejmuje 6 rzędów.
ZAKRES DZIAŁANIA SYSTEMU: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wspomagania słyszenia w obszarze obejmującym 4 rzędy widowni na poziomie 0, wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dobrać rozwiązanie techniczne odpowiednie do geometrii sali, układu widowni oraz wskazanego obszaru działania i zapewnić prawidłowy, równomierny i czytelny odbiór sygnału w całym wymaganym obszarze.
CZĘŚĆ 2 – BEZPRZEWODOWY SYSTEM DO SALI WIDOWISKOWEJ
Parametry przestrzeni: sala widowiskowa bez sceny ma wymiary 15,5 m × 13,3 m, tj. około 206,15 m². System należy dobrać odpowiednio do geometrii i powierzchni sali oraz zapewnić jego skuteczne działanie w obszarze widowni wskazanym przez Zamawiającego.
· bezprzewodowy system wspomagania słyszenia / pętla wielkopowierzchniowa;
· obszar docelowy: widownia na poziomie 0 – 4 rzędy widowni;
· filtr niskich częstotliwości uwydatniający mowę;
· podwójny układ AGC poprawiający zrozumiałość mowy;
· wejście alarmowe wyciszające sygnał na pozostałych wejściach;
· możliwość współpracy ze źródłem sygnału/systemem nagłośnienia sali;
· dostawa, montaż, konfiguracja i kalibracja;
· sprawdzenie działania w całym obszarze objętym zamówieniem.
[bookmark: _heading=h.heuczodiy54w]VII. WYMAGANIA WSPÓLNE
· urządzenia fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania;
· zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa;
· dokumentacja i instrukcje w języku polskim;
· gwarancja minimum 24 miesiące;
· przeszkolenie użytkowników wskazanych przez Zamawiającego;
· zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Rozwiązania równoważne są dopuszczalne, jeżeli zapewniają funkcjonalność nie gorszą niż wymagana.
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji: maksymalnie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta może zostać złożona na jedną część albo na obie części.
2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie nie wynika z dostępnych dokumentów rejestrowych.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego i OPZ.
5. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi zostać przygotowana w formacie PDF.
6. Wykonawca ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty.
Na ofertę składają się: Formularz ofertowy, Oświadczenie Wykonawcy, opis/karta katalogowa oferowanych urządzeń oraz – jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo.
XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przesłać najpóźniej do dnia 11.09.2026 r. do godz.12:00 drogą elektroniczną na adres: sekretariat@krzemien.art. Oferta wraz z załącznikami musi być przesłana w formacie PDF.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
XII. TERMIN OTWARCIA / ROZSTRZYGNIĘCIA
Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert. Rozstrzygnięcie postępowania planowane jest na dzień 14.09.2026 r. O wyniku postępowania Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
XIII. SPOSÓB OKREŚLENIA CENY
Cena musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu danej części, w tym dostawę, montaż/uruchomienie, konfigurację, kalibrację i szkolenie – odpowiednio do wymagań OPZ. Cena musi być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania ofert przyjmuje się cenę brutto.
Dla każdej części Wykonawca podaje cenę netto, stawkę/kwotę VAT oraz cenę brutto. Brak wyceny wymaganej pozycji podstawowej może skutkować uznaniem oferty za niezgodną z OPZ.
XIV. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, w terminie 30 dni od jej doręczenia Zamawiającemu, o ile umowa nie stanowi inaczej.
XV. KRYTERIA OCENY OFERT
Dla każdej części jedynym kryterium jest cena brutto – 100%.
Liczba punktów = (najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu / cena brutto badanej oferty) × 100 pkt.
Ocena dokonywana jest odrębnie dla każdej części. Zamawiający może wybrać różnych Wykonawców dla poszczególnych części.
XVI. ODRZUCENIE OFERTY
Oferta zostaje odrzucona jeżeli:
· została złożona po terminie;
· jej treść jest niezgodna z warunkami Zapytania lub OPZ;
· zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić w sposób dopuszczalny;
· została podpisana przez osobę nieuprawnioną i brak jest skutecznego pełnomocnictwa;
· Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie właściwych przepisów lub zasad projektu;
· Wykonawca nie złożył wymaganych wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie, jeżeli ich złożenie było wymagane.
XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Unieważnienie postępowania następuje w sytuacji gdy:
· nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
· wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu;
· cena najkorzystniejszej oferty przewyższa środki, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację danej części, a Zamawiający nie może zwiększyć tych środków;
· postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą;
· wystąpiły inne przesłanki wynikające z obowiązujących przepisów, Wytycznych lub dokumentacji projektu.
Jeżeli dokumentacja projektu lub właściwa procedura pozwala na unieważnienie postępowania z innych przyczyn, Zamawiający może skorzystać z takiego uprawnienia na zasadach w niej określonych.
XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w Załączniku nr 4 oraz zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.
XIX. WARUNKI UDZIAŁU
Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu poza obowiązkiem posiadania zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie właściwych przepisów.
XX. INFORMACJE O WYKLUCZENIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027, zasady programu FERS oraz dokumentację projektu.
Kontakt: Sylwia Witkowska, tel. 724 787 371, e-mail: wspolpraca@krzemien.art.
XXII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy.
Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy.
Załącznik nr 5 – Plan widowni (materiał pomocniczy).
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