Nr postępowania: ZO/05/2026

Szczecin, 04.09.2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Systemy wspomagania słyszenia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa systemów wspomagania słyszenia wraz z montażem, konfiguracją, kalibracją i szkoleniem pracowników Zamawiającego.

Celem zamówienia jest zwiększenie dostępności Domu Kultury „Krzemień” dla osób słabosłyszących podczas wydarzeń, obsługi recepcyjnej oraz zajęć dla seniorów.

Zamówienie zostało podzielone na części:

# I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie
ul. Krzemienna 10
70-742 Szczecin
NIP: 9552540704
REGON: 385961675
Tel. 91 463 42 21
Kontakt w sprawie postępowania: Sylwia Witkowska, tel. 724 787 371, e-mail: wspolpraca@krzemien.art.

# II. PODSTAWA I CEL POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi dla zamówień o wartości poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z zasadami konkurencyjności obowiązującymi przy realizacji projektu. Zamawiający działa na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem aktualnego progu ustawowego.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Lider Dostępności Pomorza Zachodniego”, w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności”, Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, dotyczącego projektu systemowego „Projektowanie uniwersalne – dostępność w instytucjach kultury”.

# III. INFORMACJA O NEGOCJACJACH

Zamawiający nie przewiduje negocjacji jako elementu postępowania. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert lub dokumentów, w granicach dopuszczalnych przepisami i zasadami postępowania.

# IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Lider Dostępności Pomorza Zachodniego” (działanie 3.3 „Systemowa poprawa dostępności”, Priorytet III Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, projekt „Projektowanie uniwersalne – dostępność w instytucjach kultury”) i ma na celu poprawę dostępności oferty kulturalnej, edukacyjnej i obsługi osób słabosłyszących.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 – OPZ, a warunki realizacji Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy.
Załącznik nr 5 – Plan widowni (materiał pomocniczy).

# V. CPV

CPV: 32342400-6 – Sprzęt nagłaśniający; 32342410-9 – Sprzęt dźwiękowy; 32321200-1 – Urządzenia audiowizualne.

Wykonawca może wskazać właściwe kody CPV odpowiadające oferowanemu rozwiązaniu, jeżeli różnią się od wskazanych.

# VI. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część albo na obie części.

| Część | Zakres | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Część 1 | Walizkowa przenośna pętla indukcyjna do 150 m² oraz recepcyjna pętla indukcyjna do recepcji/sprzedaży biletów, wraz z wymaganym uruchomieniem/montażem i szkoleniem. | 2 urządzenia |
| Część 2 | Bezprzewodowy system wspomagania słyszenia / pętla wielkopowierzchniowa do sali widowiskowej, wraz z dostawą, montażem, konfiguracją, kalibracją i szkoleniem. Sala widowiskowa bez sceny ma wymiary 15,5 m × 13,3 m (około 206,15 m²). Widownia obejmuje część na poziomie 0 oraz trybunę. System powinien zapewniać wspomaganie słyszenia w obszarze obejmującym 4 rzędy widowni na parterze (poziom 0), zgodnie z planem widowni. Obszar objęty działaniem systemu wynosi około 80 m² i ma kształt prostokąta. Zgodny z planem widowni stanowiącym Załącznik nr 5. | 1 system |

# CZĘŚĆ 1 – PĘTLE INDUKCYJNE

## 1. Walizkowa przenośna pętla indukcyjna – 1 szt.

- obszar działania do 150 m²;

- mobilna, walizkowa konstrukcja;

- wejście dla sygnału mowy/dźwięku;

- regulacja poziomu sygnału;

- rozwiązania ograniczające zakłócenia;

- możliwość szybkiego uruchomienia i transportu;

- dokumentacja i instrukcja w języku polskim.

## 2. Recepcyjna pętla indukcyjna – 1 szt.

- przeznaczona do stanowiska recepcji i sprzedaży biletów;

- czytelny przekaz mowy do aparatów słuchowych/implantów wyposażonych w cewkę T;

- sygnalizacja aktywności;

- regulacja poziomu sygnału;

- możliwość podłączenia mikrofonu lub źródła głosu;

- estetyczny i bezpieczny montaż oraz uruchomienie.

## 3. Wyposażenie opcjonalne dla zajęć senioralnych – do 20 osób

Wykonawca przedstawia odrębną wycenę kompatybilnych elementów, które rekomenduje do pracy instruktora i uczestników podczas zajęć, w szczególności: mikrofon dla instruktora, odbiorniki ze słuchawkami lub pętlami naszyjnymi, dodatkowy akumulator/ładowarka oraz wyposażenie transportowe. Wykonawca może zaproponować inne rozwiązania, jeżeli uzasadni ich przydatność. Wyposażenie opcjonalne nie jest objęte ceną podstawową i nie jest oceniane w kryterium ceny.

## 4. Montaż i szkolenie

- uruchomienie i konfiguracja urządzeń;

- montaż recepcyjnej pętli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

- test działania;

- szkolenie minimum 3 pracowników Zamawiającego;

- instrukcje i dokumentacja w języku polskim.

CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENI: Sala widowiskowa bez sceny ma wymiary 15,5 m × 13,3 m, co odpowiada powierzchni około 206,15 m². Widownia składa się z części na poziomie 0 oraz części trybunowej. Zgodnie z planem widowni stanowiącym Załącznik nr 5, część na poziomie 0 obejmuje 9 rzędów, a trybuna obejmuje 6 rzędów.

ZAKRES DZIAŁANIA SYSTEMU: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wspomagania słyszenia w obszarze obejmującym 4 rzędy widowni na poziomie 0, wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dobrać rozwiązanie techniczne odpowiednie do geometrii sali, układu widowni oraz wskazanego obszaru działania i zapewnić prawidłowy, równomierny i czytelny odbiór sygnału w całym wymaganym obszarze.

# CZĘŚĆ 2 – BEZPRZEWODOWY SYSTEM DO SALI WIDOWISKOWEJ

Parametry przestrzeni: sala widowiskowa bez sceny ma wymiary 15,5 m × 13,3 m, tj. około 206,15 m². System należy dobrać odpowiednio do geometrii i powierzchni sali oraz zapewnić jego skuteczne działanie w obszarze widowni wskazanym przez Zamawiającego.

- bezprzewodowy system wspomagania słyszenia / pętla wielkopowierzchniowa;

- obszar docelowy: widownia na poziomie 0 – 4 rzędy widowni;

- filtr niskich częstotliwości uwydatniający mowę;

- podwójny układ AGC poprawiający zrozumiałość mowy;

- wejście alarmowe wyciszające sygnał na pozostałych wejściach;

- możliwość współpracy ze źródłem sygnału/systemem nagłośnienia sali;

- dostawa, montaż, konfiguracja i kalibracja;

- sprawdzenie działania w całym obszarze objętym zamówieniem.

# VII. WYMAGANIA WSPÓLNE

- urządzenia fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania;

- zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa;

- dokumentacja i instrukcje w języku polskim;

- gwarancja minimum 24 miesiące;

- przeszkolenie użytkowników wskazanych przez Zamawiającego;

- zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Rozwiązania równoważne są dopuszczalne, jeżeli zapewniają funkcjonalność nie gorszą niż wymagana.

# VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji: maksymalnie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

# X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta może zostać złożona na jedną część albo na obie części.

- Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.

- Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie nie wynika z dostępnych dokumentów rejestrowych.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego i OPZ.

- Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi zostać przygotowana w formacie PDF.

- Wykonawca ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty.

Na ofertę składają się: Formularz ofertowy, Oświadczenie Wykonawcy, opis/karta katalogowa oferowanych urządzeń oraz – jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo.

# XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać najpóźniej do dnia 11.09.2026 r. do godz.12:00 drogą elektroniczną na adres: sekretariat@krzemien.art. Oferta wraz z załącznikami musi być przesłana w formacie PDF.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.

# XII. TERMIN OTWARCIA / ROZSTRZYGNIĘCIA

Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert. Rozstrzygnięcie postępowania planowane jest na dzień 14.09.2026 r. O wyniku postępowania Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

# XIII. SPOSÓB OKREŚLENIA CENY

Cena musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu danej części, w tym dostawę, montaż/uruchomienie, konfigurację, kalibrację i szkolenie – odpowiednio do wymagań OPZ. Cena musi być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania ofert przyjmuje się cenę brutto.

Dla każdej części Wykonawca podaje cenę netto, stawkę/kwotę VAT oraz cenę brutto. Brak wyceny wymaganej pozycji podstawowej może skutkować uznaniem oferty za niezgodną z OPZ.

# XIV. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, w terminie 30 dni od jej doręczenia Zamawiającemu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

# XV. KRYTERIA OCENY OFERT

Dla każdej części jedynym kryterium jest cena brutto – 100%.

Liczba punktów = (najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu / cena brutto badanej oferty) × 100 pkt.

Ocena dokonywana jest odrębnie dla każdej części. Zamawiający może wybrać różnych Wykonawców dla poszczególnych części.

# XVI. ODRZUCENIE OFERTY

Oferta zostaje odrzucona jeżeli:

- została złożona po terminie;

- jej treść jest niezgodna z warunkami Zapytania lub OPZ;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić w sposób dopuszczalny;

- została podpisana przez osobę nieuprawnioną i brak jest skutecznego pełnomocnictwa;

- Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie właściwych przepisów lub zasad projektu;

- Wykonawca nie złożył wymaganych wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie, jeżeli ich złożenie było wymagane.

# XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania następuje w sytuacji gdy:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

- wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu;

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa środki, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację danej części, a Zamawiający nie może zwiększyć tych środków;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą;

- wystąpiły inne przesłanki wynikające z obowiązujących przepisów, Wytycznych lub dokumentacji projektu.

Jeżeli dokumentacja projektu lub właściwa procedura pozwala na unieważnienie postępowania z innych przyczyn, Zamawiający może skorzystać z takiego uprawnienia na zasadach w niej określonych.

# XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w Załączniku nr 4 oraz zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.

# XIX. WARUNKI UDZIAŁU

Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu poza obowiązkiem posiadania zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie właściwych przepisów.

# XX. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

# XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027, zasady programu FERS oraz dokumentację projektu.

Kontakt: Sylwia Witkowska, tel. 724 787 371, e-mail: wspolpraca@krzemien.art.

# XXII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy.

Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy.
Załącznik nr 5 – Plan widowni (materiał pomocniczy).