Nr postępowania: ZO/10/2026

Szczecin, 28.10.2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

System znaczników nawigacyjno-informacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja systemu znaczników nawigacyjno-informacyjnych w budynku Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie.

Celem zamówienia jest poprawa dostępności architektonicznej i informacyjnej obiektu, w szczególności wsparcie osób niewidomych i słabowidzących w samodzielnym odnajdywaniu miejsc i korzystaniu z oferty instytucji.

# I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie
ul. Krzemienna 10
70-742 Szczecin
NIP: 9552540704
REGON: 385961675
Tel. 91 463 42 21
Kontakt w sprawie postępowania: Sylwia Witkowska, tel. 724 787 371, e-mail: wspolpraca@krzemien.art

# II. PODSTAWA I CEL POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi dla zamówień o wartości poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z zasadami konkurencyjności obowiązującymi przy realizacji projektu. Zamawiający działa na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem aktualnego progu ustawowego.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Lider Dostępności Pomorza Zachodniego”, w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności”, Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, dotyczącego projektu systemowego „Projektowanie uniwersalne – dostępność w instytucjach kultury”.

# III. INFORMACJA O NEGOCJACJACH

Zamawiający nie przewiduje negocjacji jako elementu postępowania. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert lub dokumentów, w granicach dopuszczalnych przepisami i zasadami postępowania.

# IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Lider Dostępności Pomorza Zachodniego” (działanie 3.3 „Systemowa poprawa dostępności”, Priorytet III Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, projekt „Projektowanie uniwersalne – dostępność w instytucjach kultury”) i ma na celu zwiększenie dostępności Domu Kultury „Krzemień” dla osób z niepełnosprawnościami.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 fabrycznie nowych znaczników nawigacyjno-informacyjnych, w tym:

- Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie wszystkich urządzeń w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Przygotowanie i wprowadzenie komunikatów głosowych oraz opisów tekstowych w języku polskim i angielskim, na podstawie treści ustalonych z Zamawiającym.

- Zapewnienie panelu zarządzania dostępnego przez standardową przeglądarkę internetową, umożliwiającego Zamawiającemu samodzielną edycję treści oraz podstawowych ustawień.

- Przeprowadzenie szkolenia z obsługi systemu i panelu zarządzania dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

- Przekazanie instrukcji obsługi oraz dokumentacji w języku polskim.

- Zapewnienie 48-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego.

- Przekazanie Zamawiającemu informacji o lokalizacjach zamontowanych znaczników w formie umożliwiającej ich publikację na stronie internetowej obiektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 – OPZ, a warunki realizacji zamówienia określa Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy.

# V. ELEMENTY ZAMÓWIENIA

- System musi umożliwiać udostępnianie informacji nawigacyjno-informacyjnych w formie komunikatów głosowych i opisów tekstowych.

- Urządzenia zewnętrzne muszą być przystosowane do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych; urządzenia wewnętrzne muszą być przeznaczone do bezpiecznej pracy w pomieszczeniach.

- Urządzenia powinny być zasilane bateryjnie, a deklarowany przez Wykonawcę szacowany czas pracy w stanie czuwania powinien wynosić co najmniej 60 miesięcy. Wykonawca poda sposób wymiany baterii i ewentualne wymagania eksploatacyjne.

- Obsługa panelu zarządzania powinna odbywać się przez standardową przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania specjalistycznego oprogramowania na komputerze Zamawiającego.

- System musi umożliwiać prezentację treści co najmniej w języku polskim i angielskim oraz ich późniejszą samodzielną aktualizację przez Zamawiającego.

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i wolne od wad.

Wszystkie wymagania określono przez funkcje i parametry. Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające co najmniej wskazane wymagania. Nazwa przedmiotu zamówienia pozostaje: „System znaczników nawigacyjno-informacyjnych”.

# VI. WYMAGANIA

- urządzenia fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania;

- zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa;

- dokumentacja i instrukcje w języku polskim;

- gwarancja minimum 24 miesiące;

- przeszkolenie użytkowników wskazanych przez Zamawiającego;

- zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Rozwiązania równoważne są dopuszczalne, jeżeli zapewniają funkcjonalność nie gorszą niż wymagana.

# VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji: maksymalnie 14 dni dnia zawarcia umowy.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

# IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.

- Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie nie wynika z dostępnych dokumentów rejestrowych.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego i OPZ.

- Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi zostać przygotowana w formacie PDF.

- Wykonawca ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty.

Na ofertę składają się: Formularz ofertowy, Oświadczenie Wykonawcy, opis/karta katalogowa oferowanych urządzeń oraz – jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo.

# X. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać najpóźniej do dnia 04.11.2026 r. do godz.12:00 drogą elektroniczną na adres: sekretariat@krzemien.art. Oferta wraz z załącznikami musi być przesłana w formacie PDF.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.

# XI. TERMIN OTWARCIA / ROZSTRZYGNIĘCIA

Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert. Rozstrzygnięcie postępowania planowane jest na dzień 05.11.2026 r. O wyniku postępowania Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

# XII. SPOSÓB OKREŚLENIA CENY

Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do uruchomienia urządzenia, w tym: samo urządzenie, dostawę, montaż/uruchomienie, konfigurację, kalibrację i szkolenie – odpowiednio do wymagań OPZ. Cena musi być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania ofert przyjmuje się cenę brutto.

# XIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, w terminie maksymalnie 30 dni od jej doręczenia Zamawiającemu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

# XIV. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium jest cena brutto – 100%.

# XV. ODRZUCENIE OFERTY

Oferta zostaje odrzucona jeżeli:

- została złożona po terminie;

- jej treść jest niezgodna z warunkami Zapytania lub OPZ;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić w sposób dopuszczalny;

- została podpisana przez osobę nieuprawnioną i brak jest skutecznego pełnomocnictwa;

- Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie właściwych przepisów lub zasad projektu;

- Wykonawca nie złożył wymaganych wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie, jeżeli ich złożenie było wymagane.

# XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania następuje w sytuacji gdy:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

- wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu;

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa środki, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację danej części, a Zamawiający nie może zwiększyć tych środków;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą;

- wystąpiły inne przesłanki wynikające z obowiązujących przepisów, Wytycznych lub dokumentacji projektu.

Jeżeli dokumentacja projektu lub właściwa procedura pozwala na unieważnienie postępowania z innych przyczyn, Zamawiający może skorzystać z takiego uprawnienia na zasadach w niej określonych.

# XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w Załączniku nr 4 oraz zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.

# XVIII. WARUNKI UDZIAŁU

Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu poza obowiązkiem posiadania zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie właściwych przepisów.

# XIX. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

# XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027, zasady programu FERS oraz dokumentację projektu.

Kontakt: Sylwia Witkowska, tel. 724 787 371, e-mail: wspolpraca@krzemien.art.

# XXII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy.

Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy.